## Лист1
ID | summary | description | steps to reproduce | actual result | expected result | reproducible | severity | priority
DBG-2 | [Patient] кнопка "add patient" не генерирует список пациентов | ОС - windows 10pro (версия 21Н2, сборка ОС19044.1288) сервер - Open Server 5.2.2 | 1. открыть приложение DBG 2. ввести число в поле patient count 3. нажать кнопку add patient | не сформировался список пациентов. в статусном окне внизу приложения отобразилось сообщение "patient is not deleted" | сформировался список пациентов по количеству введенного числового значения. в статусном окне внизу приложения отобразилось сообщение "patient added" | всегда | major | high
DBG-3 | [Patient] кнопка "delete first" не удаляется 1ого пациента в сгенерированном списке | ОС - windows 10pro (версия 21Н2, сборка ОС19044.1288) сервер - Open Server 5.2.2 | 1. открыть приложение DBG 2. сгенерировать список с n-количеством пациентов 3. нажать кнопку delete first | первый пациент не удалился, кол-во пациентов осталось прежним. в статусном окне внизу приложения отобразилось сообщение "patient added" | из сформированного списка пациентов - на 1 строку стало меньше. 1ая строка с пациентом удалилась, 2ая строка стала первой. в статусном окне внизу приложения отобразилось сообщение "first patient is delete" | всегда | major | high
DBG-42 | элементы внутри DBG находятся на нелогичном расстоянии друг от друга | ОС - windows 10pro (версия 21Н2, сборка ОС19044.1288) сервер - Open Server 5.2.2 | 1. открыть приложение DBG 2. оценить в целом расстояние от patient count, worklist count, modality, AE title до полей ввода, к которым они относятся | поле ввода patient count - расположено возле кнопки add patient поле ввода worklist count - расположено возле modality выпадающий список modality - расположен возле AE title поле ввода AE title - расположено на большом расстоянии от своего названия | все перечисленные названия находятся на логично-близком расстоянии от своих полей ввода | всегда | major | high
DBG-30 | [Patient] Вводится латиница и кириллица в поле "patient count" | ОС - windows 10pro (версия 21Н2, сборка ОС19044.1288) сервер - Open Server 5.2.2 | 1. открыть приложение DBG 2. ввести рандомную кириллицу/латиницу в поле patient count | вводятся латиница и кириллица и появляется сообщение об ошибке "Не удалось преобразовать значение "". " | не вводятся латиница и кириллица и появляется сообщение об ошибке "Не удалось преобразовать значение "". " | всегда | trivial | normal
DBG-7 | [Worklist] Вводится латиница и кириллица в поле "worklist count" | ОС - windows 10pro (версия 21Н2, сборка ОС19044.1288) сервер - Open Server 5.2.2 | 1. открыть приложение DBG 2. ввести рандомную кириллицу/латиницу в поле worklist count | вводятся латиница и кириллица и появляется сообщение об ошибке "Не удалось преобразовать значение "". " | не вводятся латиница и кириллица и появляется сообщение об ошибке "Не удалось преобразовать значение "". " | всегда | trivial | normal
DBG-24 | [Worklist] кнопка "add worklist" не формирует список процедур | ОС - windows 10pro (версия 21Н2, сборка ОС19044.1288) сервер - Open Server 5.2.2 | 1. открыть приложение DBG 2. сгенерировать список с n-количеством пациентов 3. заполнить worklist count, modality, AE title валидными значениями 4. нажать кнопку "add worklist" | в окне "worklist" пусто. не отобразился сгенерированный список процедур. в статусном окне внизу приложения отобразилось сообщение "Worklist not added" | в окне "worklist" отобразился сгенерированный список процедур для пациентов из списка "patient". внутри списка процедур указаны введенные значения по - worklist count, madality, AE title. В статусном окне внизу приложения отобразилось сообщение "Worklist added" | иногда | trivial | normal
DBG-40 | внутренние элементы окна приложения не адаптированы под уменьшение размеров окна | ОС - windows 10pro (версия 21Н2, сборка ОС19044.1288) сервер - Open Server 5.2.2 | 1. открыть приложение DBG 2. нажать "свернуть в окно" 3. навести курсор мыши на любой из 4х внешних углов окна 4. при появлении курсора-resize - максимально сократить размер окна приложения | окно приложения сократилось вплоть до визуального исчезновения всех внутренних элементов. Уменьшение размеров окна остановилось на моменте, когда остались только "свернуть", "развернуть", "закрыть" | внутренние элементы адаптируются под уменьшение размеров окна. У окна есть минимальное допустимое значение размера, дальше которого нет возможности уменьшать его еще больше. При данном размере есть возможность просмотривать внутренние элементы | всегда | trivial | normal
DBG-41 | не все элементы внутри DBG переведены на русский язык | ОС - windows 10pro (версия 21Н2, сборка ОС19044.1288) сервер - Open Server 5.2.2 | 1. открыть приложение DBG 2.оценить в целом перевод на странице всех элементов | часть элементов на английском, часть на русском | все элементы переведены на русский язык | всегда | trivial | normal
`